## ปร.6
แบบ ปร. 6 แผ่นที่ 1 / 1
แบบสรุปร่างราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  | ปรับปรุง พื้นที่ Food Makerspace / Future Food Lab ในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์
สถานที่ก่อสร้าง |  |  |  | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่ |  |  | Xxxx | [12 empty] | 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  |  |  | คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | [9 empty] | มกราคม | 2557 | 2
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน |  |  |  |  | 1 | ชุด |  | 10 | หน้า |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ | 2558 | 3
คำนวณราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ผู้เสนอราคา บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | [5 empty] | ค่าก่อสร้าง |  |  |  | หมายเหตุ
1 | สิ่งก่อสร้าง
2 | ครุภัณฑ์
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง
ราคาค่าก่อสร้าง(ตัวหนังสือ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าประมาณการข้างต้นได้ตรวจทานถูกต้องเรียบร้อยทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้ตัดลดรายการ
ใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการ โดยลดจำนวนเงินที่เท่ากับจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้ในรายการที่ตัดลดนั้น และให้ถือว่าบัญชีแสดงปริมาณ
วัสดุและราคาค่าก่อสร้างนี้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ
แบบรูปรายการ, รายการประกอบแบบ , รายการครุภัณฑ์ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วโดยละเอียด หากมีข้อขัดแย้งหรือรายละเอียด
ที่ไม่ชัดเจน ข้าพเจ้ายินดีดำเนินการเพื่อให้ราชการได้รับประโยชน์สูงสุดโดยไม่นำมาคิดมูลค่าเพิ่ม
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
| (ลงชื่อ)…………………………………………………………………………………………. | [8 empty] | (ผู้จัดการหรือตัวแทนผู้มีอำนาจเต็ม)
(……………………………………………………………………………….)
| บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด………………………………………………………… | [8 empty] | (ประทับตรา ถ้ามี)
| (ลงชื่อ)…………………………………………………………………………………………. | [8 empty] | (ผู้คิดราคา)
(……………………………………………………………………………….)
ตำแหน่ง……………………………………………………………………………………

## ปร.5 (ก)
แบบ ปร. 5(ก) แผ่นที่ 1 / 1
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน / งาน |  |  | สิ่งก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | ปรับปรุง พื้นที่ Food Makerspace / Future Food Lab ในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์
สถานที่ก่อสร้าง |  |  | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่ |  |  | Xxxx
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  |  |  | คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบ ปร. 4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | [5 empty] | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |  | พฤษภาคม | 2561 | 6
[12 empty] | มิถุนายน | 2562 | 7
1 | สิ่งก่อสร้าง (งานสถาปัตยกรรม)
2 | สิ่งก่อสร้าง (ระบบไฟฟ้า)
3 | สิ่งก่อสร้าง (ระบบสุขาภิบาล)
รวมสิ่งก่อสร้าง
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
| เงินล่วงหน้าจ่าย….…… |  |  |  | 0
| เงินประกันผลงานหัก..… |  |  |  | 0
| ดอกเบี้ยเงินกู้……….….. |  |  |  | 5
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม……… |  |  |  | 7
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
| คิดเป็นเงินประมาณ |  |  | (ตัวหนังสือ)
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร |  |  |  |  | ตารางเมตร
| เฉลี่ยราคาประมาณ |  |  |  |  | บาท / ตารางเมตร
|  | (ลงชื่อ)…………………………………………………………………………………………. | [5 empty] | (ผู้จัดการหรือตัวแทนผู้มีอำนาจเต็ม)
(……………………………………………………………………………….)
|  | บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด………………………………………………………… | [5 empty] | (ประทับตรา ถ้ามี)
|  | (ลงชื่อ)…………………………………………………………………………………………. | [5 empty] | (ผู้คิดราคา)
(……………………………………………………………………………….)
ตำแหน่ง……………………………………………………………………………………

## ปร.4 สถาปัตยกรรม
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน สิ่งก่อสร้าง (งานสถาปัตยกรรม)
ชื่อโครงการ ปรับปรุง พื้นที่ Food Makerspace / Future Food Lab ในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ | [5 empty] | แบบเลขที่ | Xxxx
หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้เสนอราคา บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด |  |  |  | คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
งานเตรียมการ
1 | งานรื้อถอนผนัง ฝ้าเพดาน และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง
งานผนัง
1 | ผนังกระจก กรอบอลูมิเนียมขาว 1 3/4" x 4" หนา 1.20 mm. กระจกใสเขียวหนา 6 มม.
2 | ผนังก่ออิฐมวลเบา
3 | ผนังกรุปิดบล็อคช่องลม
4 | งานฉาบผนังเรียบ
5 | เสาเอ็น 0.10x0.10
6 | เซี้ยม
7 | P-01/1 ชุดผนังกันห้อง
8 | P-01/2 ชุดผนังกันห้อง
งานพื้น
1 | F2 พื้นโพลียูรีเทนคอนกรีต (polyurethane concrete) Terracrete MF1 ความหนา 4 มม.
2 | F3 พื้นปูกระเบื้องแกรนิโต ขนาด 60 x 60 ซม.
3 | F4 พื้น Hollowcore ปูแกรนิโต
แผ่นพื้น HOLLOWCORE LL 500 kg/m2
คอนกรีต 240 ksc cube
WIREMESH 4 mm. @ 0.20 m.#
ไม้แบบ
พื้นปูกระเบื้องแกรนิโต ขนาด 60 x 60 ซม.
4 | F5 พื้น คสล. ขัด Floorhardener
ทรายหยาบรองพื้น
พลาสติกกันชื้น
คอนกรีต 240 ksc cube
WIREMESH 4 mm. @ 0.20 m.#
ไม้แบบ
Floorhardener สีดำ 5 kg/m2
งานประตู-หน้าต่าง
1 | W1
2 | D1
3 | D1"
4 | D2
5 | ซ่อมประตู อลูมิเมียม ห้องหมายเลข 12
งานฝ้าเพดาน
1 | C1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ 9 mm. โครงเคร่าอลูมิเนียม
2 | ฝ้าหลุมซ่อนไฟ
งานสี
1 | งานสีรองพื้นปูนเก่า
2 | งานสีรองพื้น
3 | งานสีน้ำอะครีลิค
งานอื่นๆ
1 | เคาร์เตอร์ คสล. TOP Granite
2 | ซิงสแตนเลส พร้อมก็อก สะดืออ่าง และอุปกณ์ประกอบติดตั้ง
3 | ชั้นวางของสแตนเลส
4 | ถังดักไขมันสแตนเลส 60 ลิตร
รวมค่างานสิ่งก่อสร้าง (งานสถาปัตยกรรม)

## ปร.4 ไฟฟ้า
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน สิ่งก่อสร้าง (ระบบไฟฟ้า)
ชื่อโครงการ ปรับปรุง พื้นที่ Food Makerspace / Future Food Lab ในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ | [5 empty] | แบบเลขที่ | Xxxx
หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้เสนอราคา บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด |  |  |  | คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
ตู้ควบคุม
1 | ตู้ DB 1 พร้อม Main CB อุปกรณ์ประกอบ
2 | ตู้ LP1 พร้อม Main CB อุปกรณ์ประกอบ
3 | ตู้ LP-AC พร้อม Main CB อุปกรณ์ประกอบ
4 | งานรื้อระบบไฟฟ้าและส่วนที่เกี่ยวข้อง
สายไฟฟ้า
1 | สาย FD-CV 240 sq.mm.
2 | สาย FD-CV 150 sq.mm.
3 | สาย FD-CV 50 sq.mm.
4 | IEC-01 # 1.5 sq.mm.
5 | IEC-01 # 2.5 sq.mm.
6 | IEC-01 # 4 sq.mm.
7 | IEC-01 # 10 sq.mm.
8 | IEC-01 # 16 sq.mm.
9 | IEC-01 # 25 sq.mm.
10 | IEC-01 # 70 sq.mm.
11 | อุปกรณ์ประกอบ
ท่อร้อยสาย
1 | ท่อร้อยสาย 1/2" EMT
2 | ท่อร้อยสาย 3/4" EMT
3 | ท่อร้อยสาย 1 1/2" EMT
4 | ท่อร้อยสาย 2 1/2" EMT
5 | ท่อร้อยสาย 4" EMT
6 | Flex
7 | อุปกรณ์ประกอบ
โคมไฟ สวิทช์ ปลั๊ก
1 | TRACK LIGHT
2 | Downlight
3 | ชุดดวงโคม หลอดฆ่าเชื้อ TUV-36W
4 | ไฟฉุกเฉิน
5 | พัดลมระบายอากาศ
6 | สวิทซ์ทางเดียว
7 | เต้ารับคู่มีกราวด์
8 | เต้ารับคู่มีกราวด์ หน้ากากกันน้ำ
9 | เต้าเสียบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต พร้อมระบบสายและเชื่อมต่อ
ระบบป้องกันอัคคีเพลิงและแจ้งเตือน
1 | ABC DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER ,CAP.15 LBS NON CFC
2 | Smoke Detector & Voice Alarm
รวมค่างานสิ่งก่อสร้าง (ระบบไฟฟ้า)

## ปร.4 สุขาภิบาล
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน สิ่งก่อสร้าง (ระบบสุขาภิบาล)
ชื่อโครงการ ปรับปรุง พื้นที่ Food Makerspace / Future Food Lab ในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ | [5 empty] | แบบเลขที่ | Xxxx
หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้เสนอราคา บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด |  |  |  | คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
งานระบบสุขาภิบาล
1 | ถังดักไขมันใต้ดินขนาด 1000 Litres SAN 1000 GT
2 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรอง ไร้อากาศ SAN 2000 CF
Flowrate : 2 m3 / Day
BOD inf/out = 250/50 mg/l
3 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรอง เติมอากาศ SAN 2000 AF
Flowrate : 2 m3 / Day
BOD inf/out = 250/50 mg/l
4 | เครื่องเติมอากาศ
5 | ข้อต่ออ่อน
6 | ฝาปิด ABS
7 | Plasticmedia
8 | ฐานรากขนาด 2.00x2.00 m.
9 | ฐานรากขนาด 2.30x4.40 m.
10 | ท่อ PVC 4" class 8.5
ท่อ PVC 2" class 8.5
ท่อ PVC 1/2" class 13.5
11 | งานทาสีท่อ
12 | Support Hanger และข้อต่อข้องอต่างๆ
13 | ตู้ควบคุมและระบบไฟฟ้า
14 | งานเชื่อมต่อระบบเข้าสู่ระบบบำบัดรวมของมหาวิทยาลัย
15 | เจาะพื้นด้วยวิธี Coring และสแกนแนวสลิงก่อนทำงาน
รวมค่างานสิ่งก่อสร้าง (ระบบสุขาภิบาล)

## ปร.5 (ข)
แบบ ปร. 5(ข) แผ่นที่ 1 / 1
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงาน / งาน |  |  | ครุภัณฑ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | ปรับปรุง พื้นที่ Food Makerspace / Future Food Lab ในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์
สถานที่ก่อสร้าง |  |  | ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบเลขที่ |  |  | Xxxx
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  |  | มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบ ปร. 4 (ข) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่างาน | ภาษี มูลค่าเพิ่ม | ค่าครุภัณฑ์ | หมายเหตุ |  | พฤษภาคม | 2561 | 6
[10 empty] | มิถุนายน | 2562 | 7
1 | ครุภัณฑ์ |  |  |  |  | 7%
รวมค่าครุภัณฑ์
| คิดเป็นเงินประมาณ | [11 empty] | 0
|  | (ลงชื่อ)…………………………………………………………………………………………. |  |  |  | (ผู้จัดการหรือตัวแทนผู้มีอำนาจเต็ม)
(……………………………………………………………………………….)
|  | บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด………………………………………………………… |  |  |  | (ประทับตรา ถ้ามี)
|  | (ลงชื่อ)…………………………………………………………………………………………. |  |  |  | (ผู้คิดราคา)
(……………………………………………………………………………….)
ตำแหน่ง……………………………………………………………………………………

## ปร.4 (ข)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน ครุภัณฑ์
ชื่อโครงการ ปรับปรุง พื้นที่ Food Makerspace / Future Food Lab ในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ | [5 empty] | แบบเลขที่ | Xxxx
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้เสนอราคา บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด |  |  |  | คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
หมวดเครื่องปรับอากาศ
1 | FCU/CDU 1/1 18,000 BTU |  | ชุด | [5 empty] | ติดตั้งพร้อมใช้งาน
2 | FCU/CDU 2/2 18,000 BTU |  | ชุด | [5 empty] | ติดตั้งพร้อมใช้งาน
3 | FCU/CDU 3/3 18,000 BTU |  | ชุด | [5 empty] | ติดตั้งพร้อมใช้งาน
4 | FCU/CDU 4/4 18,000 BTU |  | ชุด | [5 empty] | ติดตั้งพร้อมใช้งาน
5 | FCU/CDU 9/9 12,000 BTU |  | ชุด | [5 empty] | ติดตั้งพร้อมใช้งาน
6 | FCU/CDU 10/10 12,000 BTU |  | ชุด | [5 empty] | ติดตั้งพร้อมใช้งาน
7 | FCU/CDU 5/5 40,000 BTU |  | ชุด | [5 empty] | ติดตั้งพร้อมใช้งาน
8 | FCU/CDU 6/6 40,000 BTU |  | ชุด | [5 empty] | ติดตั้งพร้อมใช้งาน
9 | FCU/CDU 7/7 40,000 BTU |  | ชุด | [5 empty] | ติดตั้งพร้อมใช้งาน
10 | FCU/CDU 8/8 40,000 BTU |  | ชุด | [5 empty] | ติดตั้งพร้อมใช้งาน
ระบบระบายอากาศห้องครัว
1 | Hood ดูดควัน ตามรูปแบบ พร้อมอุปกรณ์ ท่อดูด |  | ชุด | [5 empty] | ติดตั้งพร้อมใช้งาน | [7 empty] | 0
รวมงานครุภัณฑ์
[11 empty] | A | B | C | D | เสาจบ | ขาตัว T
[10 empty] | ห้องที่ 1 | 9 | 35 |  |  | 55 | 55